## Suomi
|  | FINLANDIA - TALO |  |  |  | TILAUS |  |  |  | 2008
|  | Puhelin | Fax |  | Näyttelyasennukset; |  |  |  |  | Osastokohtainen
|  | (09) 40241 | (09) 4024 449 |  | sähkölaitteet |  |  |  |  | Voimassa 1.1.2008 alkaen
Palautusosoite: |  |  |  |  | Palautettava Finlandia-taloon viimeistään:
2 vkoa ennen tapahtumaa
Finlandia-talo Oy
Teknisen palvelun päälikkö | [5 empty] | Myöhästyneistä tilauksista peritään
Mannerheimintie 13 e | [5 empty] | 20 % lisämaksu
00100 Helsinki
ilkka.rautakivi@finlandiatalo.fi
Näyttelyn nimi | [6 empty] | Ajankohta
Näytteilleasettaja | [9 empty] | Osaston numero
Laskutusosoite, postinumero ja postitoimipaikka
Yhteyshenkilö | [9 empty] | Puhelinnumero
Tilauksen allekirjoittaja | [9 empty] | Päivämäärä
Näyttelyjärjestäjä / Vastaava
Osaston liittäminen sähköverkkoon |  |  |  |  | Tilaus |  |  | Laskutus, + alv 22%
(perusmaksut), sis. 1 kpl pistorasia / osasto | [8 empty] | Yhteensä/
hinnat alv 0 % |  |  |  |  | kpl |  | € / kpl | kpl |  | €
201 | 2,3 kW (10 A / 230 V) | [5 empty] | 62
202 | 3,6 kW (16 A / 230 V) | [5 empty] | 96
203 | 11 kW (3 x 16 A / 400 V) | [5 empty] | 138
204 | 17 kW (3 x 25 A / 400 V) | [5 empty] | 288
205 | 43 kW (3 x 63 A / 400 V) | [5 empty] | 420
206 | 2,3 kW (10 A / 230 V) / 24 h / vrk - ei UPS! | [5 empty] | 62
Yleiskulut |  | Sis. laskutus- ja toimistokulut. Lisätään laskuun automaattisesti
251 | Näyttelytapahtuma / osasto | [5 empty] | 8 |  |  | 8
Näyttelyosastoille vuokrattavat sähkötar- |  |  |  |  | Tilaus |  |  | Laskutus, + alv 22%
vikkeet |  |  | hinnat alv 0 % | [5 empty] | Yhteensä/
Hintaan sisätyy asennus- ja purkutyöt |  |  |  |  | kpl |  | € / kpl | kpl |  | €
Lisäpistorasiat
221 | 2 -osainen (230 V) | [5 empty] | 22
222 | Voimapistorasia (16 A / 400 V) | [5 empty] | 57
223 | Voimapistorasia (25 A / 400 V) | [5 empty] | 60
Valaisimet
232 | Halogeeni, varrellinen 30 cm | [5 empty] | 22
233 | Loistevalaisin, 18 W - 36 W | [5 empty] | 21
234 | Muut valaisimet sopimuksen mukaan
Lisätyöt
241 | Tuntiveloitus | [5 empty] | 47
YHTEENSÄ:
Käytettävien laitteiden tulee olla Suomessa voimassa olevien sähköturvallisuusmääräysten mukaisia
Näyttelysähköasennuksissa tulee lisäksi noudattaa SFS 6000-7-711 mukaisia erityismääräyksiä
Näyttelyosaston sähkötoimitukset ja mahdolliset sähkötarkastukset
hyväksytään laskutettavaksi:
Päivämäärä |  | Allekirjoitus |  |  | Nimen selvennys

## Eng
|  | FINLANDIA - HALL |  |  |  | ORDER FORM |  |  |  | 2008
|  | Tel |  | Fax |  |  | Exhibition installations; |  |  | One form for each stand
|  | +358 9 402 41 |  | +358 9 4024 449 |  |  | Electrical Equipment |  |  | Valid from 1st Jan 2008
Please return to | [5 empty] | To be returned no later than
Finlandia Hall LTD
Technical Manager | [5 empty] | Late orders may be subject to
Mannerheimintie 13 e | [5 empty] | a 20% surcharge
FIN - 00100 HELSINKI
ilkka.rautakivi@finlandiatalo.fi
Name of exhibition | [7 empty] | Dates of exhibition
Exhibitor | [9 empty] | Stand number
Invoicing address, town, country
Contact person | [9 empty] | Phone
Exhibitioner´s signature | [9 empty] | Date
Exhibition organizer
Supply current for stand (Basic fee, |  |  |  |  | Order |  |  | Invoicing, + VAT 22 %
incl.one outlet/stand) | [8 empty] | Total/
Prices vat 0% |  |  |  |  | pce |  | € / pce | Pce |  | €
201 | 2,3 kW (10 A / 230 V) | [5 empty] | 62
202 | 3,6 kW (16 A / 230 V) | [5 empty] | 96
203 | 11 kW (3 x 16 A / 400 V) | [5 empty] | 138
204 | 17 kW (3 x 25 A / 400 V) | [5 empty] | 288
205 | 43 kW (3 x 63 A / 400 V) | [5 empty] | 420
206 | 2,3 kW (10 A / 230 V) / 24 h / vrk - no UPS! | [5 empty] | 62
General cost
251 | Exhibition / stand | [5 empty] | 8
ELECTRICAL APPLIANCES FOR EXHIBI- |  |  |  |  | ORDER |  |  | INVOICE + VATT 22 %
TION STANDS |  |  | Prices vat 0% |  | Qty |  |  |  | Total /
Rental fee includes installation and dismantling |  |  |  |  | pcs |  | € / pcs | pcs |  | €
Additional sockets
221 | 2 Mains outlet, double(max 3,6 kW) | [5 empty] | 22
222 | Power outlet three-phase (max 10 kW) | [5 empty] | 57
223 | Power outlet three-phase (max 16 kW) | [5 empty] | 60
Lights
232 | Spotlight long arm (30 cm), halogen | [5 empty] | 22
233 | Fluorescent light 18 W - 36 W | [5 empty] | 21
234 | Other types of lights according
Extra work
241 | Hourly rate | [5 empty] | 47
TOTAL:
Electrical appliances must comply with the electrical safety regulations valid in Finlandia
All electrical installations for the exhibiton should follow the special regulations of SFS 6000-7-711
( based on standard IEC 60364-7-711:1998).
Electrical installations and possible inspections of the exhibition stand
are approved to be charged.
Date |  | Signature |  |  | Clarification of signature